## Sheet1
资源编码 | 资源名称 | 规格型号 | 计量单位 | 初始数量 | 不含税单价 | 变更后不含税单价 | 不含税金额 | 变更后不含税金额 | 变更后数量 | 含税单价 | 变更后含税单价 | 税率 | 税额 | 价税合计 | 变更后价税合计 | 本次数量 | 备注
001 | 景观配电箱 | 300*440 *140 | 只 | 1 | 3141 | 3141 | 3141 | 3141 | 1 | 3549.33 | 3549.33 | 13% | 408.33 | 3549.33 | 3549.33 | 1
002 | 电缆线 | YJV-3*4 | m | 3045 | 11 | 11 | 33495 | 33495 | 3045 | 12.43 | 12.43 | 13% | 4354.35 | 37849.35 | 37849.35 | 3045
003 | 电缆线 | YJV-2*2.5 | m | 35 | 5 | 5 | 175 | 175 | 35 | 5.65 | 5.65 | 13% | 22.75 | 197.75 | 197.75 | 35
004 | 电缆线 | JHS-4*4 | m | 45 | 14 | 14 | 630 | 630 | 45 | 15.82 | 15.82 | 13% | 81.9 | 711.9 | 711.9 | 45
005 | PVC-U管橡胶圈 | 直径225 | 个 | 120 | 11 | 11 | 1320 | 1320 | 120 | 12.43 | 12.43 | 13% | 171.6 | 1491.6 | 1491.6 | 120
006 | 铸铁雨水井箅 | 800mm | 套 | 114 | 358 | 358 | 40812 | 40812 | 114 | 404.54 | 404.54 | 13% | 5305.56 | 46117.56 | 46117.56 | 114
007 | 卧式不锈钢潜水泵 | QSP40-8-1.5 | 台 | 1 | 3646 | 3646 | 3646 | 3646 | 1 | 4119.98 | 4119.98 | 13% | 473.98 | 4119.98 | 4119.98 | 1
008 | PE管 | DN75 | m | 45 | 27 | 27 | 1215 | 1215 | 45 | 30.51 | 30.51 | 13% | 157.95 | 1372.95 | 1372.95 | 45
009 | PE管 | DN50 | m | 73 | 19 | 19 | 1387 | 1387 | 73 | 21.47 | 21.47 | 13% | 180.31 | 1567.31 | 1567.31 | 73
010 | PE管 | DN80 | m | 11 | 41 | 41 | 451 | 451 | 11 | 46.33 | 46.33 | 13% | 58.63 | 509.63 | 509.63 | 11
011 | PE管 | DN100 | m | 5 | 67 | 67 | 335 | 335 | 5 | 75.71 | 75.71 | 13% | 43.55 | 378.55 | 378.55 | 5
012 | PE管 | DN32 | m | 48 | 9 | 9 | 432 | 432 | 48 | 10.17 | 10.17 | 13% | 56.16 | 488.16 | 488.16 | 48
013 | PE管 | DN40 | m | 61 | 11 | 11 | 671 | 671 | 61 | 12.43 | 12.43 | 13% | 87.23 | 758.23 | 758.23 | 61
014 | PE管 | DN25 | m | 198 | 5 | 5 | 990 | 990 | 198 | 5.65 | 5.65 | 13% | 128.7 | 1118.7 | 1118.7 | 198
015 | PVC-U平壁管 | dn110 | m | 116 | 15 | 15 | 1740 | 1740 | 116 | 16.95 | 16.95 | 13% | 226.2 | 1966.2 | 1966.2 | 116
016 | PVC-U平壁管 | dn160 | m | 16 | 27 | 27 | 432 | 432 | 16 | 30.51 | 30.51 | 13% | 56.16 | 488.16 | 488.16 | 16
017 | HDPE双壁波纹管 | DN225 | m | 390 | 32 | 32 | 12480 | 12480 | 390 | 36.16 | 36.16 | 13% | 1622.4 | 14102.4 | 14102.4 | 390
018 | 承插塑料排水管件 | dn110 | 个 | 46 | 11 | 11 | 506 | 506 | 46 | 12.43 | 12.43 | 13% | 65.78 | 571.78 | 571.78 | 46
019 | 承插塑料排水管件 | dn160 | 个 | 4 | 20 | 20 | 80 | 80 | 4 | 22.6 | 22.6 | 13% | 10.4 | 90.4 | 90.4 | 4
020 | 止回阀 | DN100 | 个 | 1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 1 | 508.5 | 508.5 | 13% | 58.5 | 508.5 | 508.5 | 1
021 | 快速取水阀（铜制） | DN25 | 个 | 9 | 74 | 74 | 666 | 666 | 9 | 83.62 | 83.62 | 13% | 86.58 | 752.58 | 752.58 | 9
022 | 闸阀 | DN80 | 个 | 2 | 235 | 235 | 470 | 470 | 2 | 265.55 | 265.55 | 13% | 61.1 | 531.1 | 531.1 | 2
023 | 阀门箱10寸（含阀门） | DN100 | 个 | 1 | 462 | 462 | 462 | 462 | 1 | 522.06 | 522.06 | 13% | 60.06 | 522.06 | 522.06 | 1
024 | 10寸阀门箱 | DN100 | 个 | 1 | 462 | 462 | 462 | 462 | 1 | 522.06 | 522.06 | 13% | 60.06 | 522.06 | 522.06 | 1
025 | 闸阀 | DN100 | 个 | 1 | 314 | 314 | 314 | 314 | 1 | 354.82 | 354.82 | 13% | 40.82 | 354.82 | 354.82 | 1
026 | 软接头 | DN100 | 个 | 1 | 177 | 177 | 177 | 177 | 1 | 200.01 | 200.01 | 13% | 23.01 | 200.01 | 200.01 | 1
027 | 池底出水口 | DN50 | 个 | 11 | 111 | 111 | 1221 | 1221 | 11 | 125.43 | 125.43 | 13% | 158.73 | 1379.73 | 1379.73 | 11
028 | 环保雨水口 | 400×600 | 座 | 32 | 521 | 521 | 16672 | 16672 | 32 | 588.73 | 588.73 | 13% | 2167.36 | 18839.36 | 18839.36 | 32
029 | PE双壁波纹管 | DN225 | m | 143 | 32 | 32 | 4576 | 4576 | 143 | 36.16 | 36.16 | 13% | 594.88 | 5170.88 | 5170.88 | 143
030 | PE双壁波纹管 | DN300 | m | 14 | 58 | 58 | 812 | 812 | 14 | 65.54 | 65.54 | 13% | 105.56 | 917.56 | 917.56 | 14
031 | HDPE开槽穿孔管 | De110 | m | 143 | 26 | 26 | 3718 | 3718 | 143 | 29.38 | 29.38 | 13% | 483.34 | 4201.34 | 4201.34 | 143
032 | 黑色成品树脂排水格栅 | 600*210*30mm | m2 | 3 | 402 | 402 | 1206 | 1206 | 3 | 454.26 | 454.26 | 13% | 156.78 | 1362.78 | 1362.78 | 3
033 | 铸铁井盖篦子 | 300*30mm | m2 | 199 | 402 | 402 | 79998 | 79998 | 199 | 454.26 | 454.26 | 13% | 10399.74 | 90397.74 | 90397.74 | 199
034 | 线性排水沟格栅板 | 304不锈钢1000*250*50*2mm | m2 | 0.88 | 402 | 402 | 353.76 | 353.76 | 0.88 | 454.26 | 454.26 | 13% | 45.9888 | 399.7488 | 399.7488 | 0.88
035 | 铸铁井盖井座 | Ф600 | 套 | 11 | 386 | 386 | 4246 | 4246 | 11 | 436.18 | 436.18 | 13% | 551.98 | 4797.98 | 4797.98 | 11